## PRESUPUESTO
|  | OBJETO: | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ
|  | VALOR INICIAL | 229114499.84
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Demolición de piso en baldosa en granito pulido, incluye equipo manual tipo demoledor o similar, herramienta menor, acarreo y acopio interno, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad. |  | m2 | 81 | 15000 | 1215000
1.2 | Lleno compacto con material de prestamo, incluye suministro e instalacion del lleno, herramienta menor, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución. |  | m3 | 19.65 | 105000 | 2063250
1.3 | Demolición de mampostería en cualquier espesor,incluye herramienta menor, acarreo y acopio interno, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m2 | 56.4 | 12000 | 676800
2 | EXCAVACIONES Y BOTADA ESCOMBROS
2.1 | Excavacion manual de 0 a 2 metros en material heterogeneo. incluye herramienta menor, acarreo y acopio interno, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m3 | 19.2 | 34000 | 652800
2.2 | Botada y disposicion de escombros, materiales de excavacion y sobrantes. |  | m3 | 11.856 | 42000 | 497952
3 | ESTRUCTURA
3.1 | Concreto de 3000PSI para vigas de fundacion. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m3 | 1.2 | 650000 | 780000
3.2 | Concreto de 3000PSI para columna. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m3 | 0.3276 | 710000 | 232596
3.3 | Dintel en concreto de 3000PSI, Seccion 15cmx20cm. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | ml | 14 | 62000 | 868000
3.4 | Suministro, transporte, figuracion e instalacion de acero de refuerzo de 4200Kg/cm2. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | Kg | 584.4 | 7200 | 4207680
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Mamposteria en ladrillo comun de 15cm. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m2 | 59.5 | 75000 | 4462500
5 | REVOQUE Y MORTERO
5.1 | Revoque 1:4. Incluye filetes y dilataciones, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m2 | 119 | 24500 | 2915500
5.2 | Mediacaña en mortero 1:4. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | ml | 109.3 | 23500 | 2568550
6 | ESTUCO Y PINTURA
6.1 | Estuco. Incluye filetes y dilataciones, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m2 | 119 | 19500 | 2320500
6.2 | Pintura Epoxica Interior piso y pared. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m2 | 192.75 | 25000 | 4818750
6.3 | Pintura tipo Koraza exterior. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m2 | 60 | 24500 | 1470000
6.4 | Pintura esmalte para canoa en lamina. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | ml | 29.5 | 12000 | 354000
7 | CIELO RASO
7.1 | Suministro, transporte e instalacion de cielo raso en Drywall, incluye estructura para fijacion y demas elementos |  | m2 | 147.435 | 95000 | 14006325
8 | PISOS
8.1 | Suministro, transporte y aplicación de Piso vinilo, acabado pulido traslusido, terminacion uniforme. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m2 | 45 | 135000 | 6075000
8.2 | Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada D-84, Incluye malla, mano de obra, herramienta y demas elementos para su correcta instalacion |  | m2 | 81 | 15000 | 1215000
8.3 | Placa de contrapiso en concreto de 3000PSI. E:10cm. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad |  | m2 | 81 | 78000 | 6318000
8.4 | Suministro, transporte e instalación de porcelanato de 60x60 cm para pisos. Incluye mano de obra, herramientas, pega y acabados. |  | m2 | 95.7 | 125000 | 11962500
8.5 | Preparacion de piso en baldosa de grano, incluye limpieza, desengrase, y cortes con pulidera en caso de requerirlo, herramienta menor, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad. Hasta obtener una superficie limpia y homegenea |  | m2 | 45 | 10000 | 450000
9 | RED ELECTRICA
9.1 | suministro transporte e instalacón de panel led de 120x30cm. Incluye panel led de 120x30cm, encauchetado, clavija, marcorchasis, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 21 | 300000 | 6300000
9.2 | suministro transporte e instalacón de panel led redondo. Incluye panel led redondo blanco de 18w, encauchetado, clavija, marcorchasis, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 8 | 150000 | 1200000
9.3 | suministro transporte e instalacón de interrupto. Incluye interrupto, caja plastica 2x4, face plate, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 15 | 120000 | 1800000
9.4 | suministro transporte e instalacón de toma corriente normal. Toma corriente normal blanco, caja plastica 4x2, face plate, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 55 | 100000 | 5500000
9.5 | suministro transporte e instalacón de toma corriente regulado. Toma corriente regulado naranja, caja plastica 4x2, face plate, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 10 | 130000 | 1300000
9.6 | suministro transporte e instalacón de toma corriente hospitalario.Toma corriente hospitalario, caja plastica 4x2, face plate, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 8 | 170000 | 1360000
9.7 | suministro transporte e instalacón de luz de emergancia. Incluye lampara de emergencia, clabija, cable de conexión, base, luminarias, baterias, transformador de corriente, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 4 | 250000 | 1000000
9.8 | suministro transporte e instalacón de salida de cable utp. Cable utp de 4 pares, en cobre, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 19 | 77000 | 1463000
9.9 | suministro transporte e instalacón de tablero de circuitos. Incluye tablero electrico de 12 circuitos, con puerta, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 2 | 750000 | 1500000
9.1 | suministro transporte e instalacón de breaker de 20A. Incluye breaker de 20A enchufable y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 24 | 45000 | 1080000
9.11 | suministro transporte e instalacón de breaker totalizador. Incluye totalizador para alimentar teablero de circuitos, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 2 | 200000 | 400000
9.12 | suministro transporte e instalacón de bandeja porta cables. Incluye bandeja porta cables metalico, de 10x8, uniones, accesorios, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | ml | 55 | 170000 | 9350000
9.13 | suministro transporte e instalacón de paso 12x12. incluye caja metalica 12x12, tapa metalica, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 180 | 20000 | 3600000
9.14 | suministro transporte e instalacón de tuberia emt de 3/4. incluye tubo emt de 3/4, uniones, abrazaderas, terminales, accesorios, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | ml | 80 | 35000 | 2800000
9.15 | suministro transporte e instalacón de tuberia pvc de 3/4. incluye tubo pvc de 3/4, uniones, terminales, accesorios, canchada, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | ml | 80 | 15000 | 1200000
9.16 | suministro transporte e instalacón de cable #12 awg. Incluye cable #12, cinta, conector roscado, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | ml | 400 | 4000 | 1600000
9.17 | suministro transporte e instalacón de cable #14 awg. Incluye cable #14, cinta, conector roscado, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | ml | 200 | 3500 | 700000
9.18 | suministro transporte e instalacón de cable #8 awg. Incluye cable #8, cinta, conector roscado, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | ml | 25 | 10000 | 250000
9.19 | suministro transporte e instalacón de cable utp 4 pares. Incluye cable utp de 4 pares, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | ml | 450 | 7000 | 3150000
9.2 | desmonte de sistema existente. Incluye desmote de ductos porta cables, cableado, bandejas, luminarias accesorios, tomas, interruptores y elementos de sujeción. |  | m2 | 142 | 10000 | 1420000
9.21 | conexión del sisteme nuevo a la red existente. Incluye la conexión del sistema nuevo de energia, datos, voz, sonido o camaras al sistema existente. |  | und | 2 | 500000 | 1000000
10 | RED GASES
10.1 | suministro transporte e instalacón de tuberia de cobre tipo L de 1/2. Incluye tuberia tipo L de 1/2 referencia B-88, soportes, pintura, marcacion, soldadura con plata al 15%, prueba con nitrogeno, elementos de sujecion y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | ml | 80 | 75000 | 6000000
10.2 | suministro transporte e instalacón de Caja de control integrada con alarma. Incluye caja de control integrada con alarma de área, importada de fabricación americana, alarma Sonora y Visual, para monitoreo constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-medio-bajo, identificación de errores, con sensores de estado sólido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99 y con válvulas de tres cuerpos, desmontable, en bronce o latón, puertos para manómetros o vacuometros, soldada en sus extremos tapa acrílica, elementos de sujecion y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 1 | 7750000 | 7750000
10.3 | suministro transporte e instalacón de Salidas para Gases Medicinales. incluye Salidas para Gases Medicinales Importada de fabricación americana, con doble cheque, codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA 99 de pared QC y cieliticas DISS, elementos de sujecion y todo lo necesario para su correcta instalacion. |  | und | 8 | 400000 | 3200000
10.4 | conexión del sisteme nuevo a la red existente. Incluye la conexión del sistema nuevo de gases medicinales al sistema existente. |  | un | 1 | 1000000 | 1000000
11 | RED HIDROSANITARIA
11.1 | Suministro, transporte e instalacion de tubería PVC Saniaria de 2", incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion |  | ml | 18 | 18000 | 324000
11.2 | Salida PVC Sanitaria 2". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 8 | 35000 | 280000
11.3 | Suministro, transporte e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 4". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion |  | ml | 25 | 25000 | 625000
11.4 | Salida PVC Sanitaria 4". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 8 | 45000 | 360000
11.5 | Suministro, transporte e instalacion de tubería PVC Presion de 1/2". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, Soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion |  | ml | 25 | 18500 | 462500
11.6 | Salida de tubería PVC Presion de 1/2". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, Soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 15 | 25000 | 375000
11.7 | Suministro, transporte e instalacion de combo sanitario acuaplus o similar. Incluye lavamanos, sanitario, incrustaciones, pedestal, fijacion,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 2 | 476500 | 953000
11.8 | Suministro, transporte e instalacion de orinal. Incluye fijacion,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 2 | 750000 | 1500000
11.9 | Suministro, transporte e instalacion de Lavadero prefabricado. Incluye fijacion,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 1 | 476500 | 476500
11.1 | Suministro, transporte e instalación de rejilla plástica de piso de 3x2" para desagüe de 2". Incluye suministro, transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. |  | und | 7 | 18000 | 126000
11.11 | Construccion de caja de inspeccion en concreto de 3000PSI, dimensiones 50cmx50cm, Incluye Herraje, tapa en concreto, materiales, herramientas y demas elementos para su correcta ejecucion |  | und | 1 | 550000 | 550000
11.12 | Suministro, transporte e instalacion de Lavamanos en acero inoxidable. Incluye estructura y un entrepaño, fijacion,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 2 | 980000 | 1960000
11.13 | Suministro, transporte e instalacion de meson en acero inoxidable. Incluye fijacion, 1 entrepaño,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion |  | ml | 2.4 | 850000 | 2040000
12 | VITRO ALUMINIO
12.1 | Suministro, transporte e instalacion de fachada, vidrio templado de 10mm , Incluye silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalacion |  | m2 | 31.75 | 560000 | 17780000
12.2 | Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio anonizado con sandblasting, dimensiones 1.5mx0.55m, Incluye silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalación |  | und | 3 | 650000 | 1950000
12.3 | Suministro, transporte e instalacion de ventana tipo persiana fija en aluminio anonizado, dimensiones 0.6mx0.4m. Incluye silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 1 | 300000 | 300000
12.4 | Suministro, transporte e instalacion de puerta en aluminio con visor vertical en vidrio templado de 5mm, dimensiones 1.45mx2.1m, Incluye chapa de perilla tipo alcoba, silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalación |  | und | 2 | 1750000 | 3500000
12.5 | Suministro, transporte e instalacion de puerta en aluminio, con apuertura a una ala, dimensiones 0.8mx2.1m, Incluye chapa de bola tipo alcoba, silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 4 | 970000 | 3880000
12.6 | Suministro, transporte e instalacion de puerta en aluminio, con apertura a una ala, dimensiones 1mx2.1m, Incluye chapa de perilla tipo alcoba, silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalacion |  | und | 5 | 1100000 | 5500000
CONTRACTUAL
|  | TOTAL COSTO OBRAS |  |  |  | 178995703
|  | AU |  |  | 28% | 50118796.84
|  | TOTAL COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO |  |  |  | 229114499.84
|  | INTERVENTORIA |  |  | 5% | 11455724.992
|  | TOTAL COSTO PROYECTO |  |  |  | 240570224.832

## Discriminacion AU
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ
DISCRIMINACION AU
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 178995703
AU 28% |  |  |  |  | 50118796.84
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 229114499.84
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | DEDICACION | V/UNITARIO | F. PRESTACIONAL | V/TOTAL
1 | ADMINISTRACION | [5 empty] | 15572356.7096
1.1 | Ingeniero Director | mes | 2 | 50% | 3500000 | 65% | 5775000
1.2 | Ingeniero Residente | mes | 2 | 100% | 2500000 | 65% | 8250000
1.3 | Implementacion Protocolo Covid | mes | 2 |  | 773678.3548 |  | 1547356.7096
2 | POLIZA | [5 empty] | 2291144.9984
2.1 | Polizas 1% | Und | 1 |  | 2291144.9984 |  | 2291144.9984
3 | CONTRIBUCION | [5 empty] | 11455724.992
3.1 | Contribucion fondo Seguridad 5% | Und | 1 |  | 11455724.992 |  | 11455724.992
4 | VARIOS | [5 empty] | 2900000
4.1 | Fotocopias, edicion informes, registros fotográficos entre otros | Und | 1 |  | 500000 |  | 500000
4.2 | Comunicaciones (Telefono, Fax, Celular, Internet, Etc) mensual | mes | 2 |  | 200000 |  | 400000
4.3 | Tarifa alquiler de equipo de oficina para uso del proyecto: 2 equipos de cómputo, muebles, escritorios y enseres de oficina | mes | 2 |  | 500000 |  | 1000000
4.4 | Transporte | mes | 2 |  | 500000 |  | 1000000
4 | UTILIDAD | [5 empty] | 17899570.3
4.1 | Utilidad Contrato Obra 10% | Und | 1 |  | 17899570.3 |  | 17899570.3
TOTAL AU | [6 empty] | 50118797

## 1.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Demolición de piso en baldosa en granito pulido, incluye equipo manual tipo demoledor o similar, herramienta menor, acarreo y acopio interno, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 1.1
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 81
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Recepcion- Consultorio - Procesos - Farmacia |  | 13.5 | 6 | 81 | 1 | 81
|  |  |  | TOTAL | 81

## 1.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Lleno compacto con material de prestamo, incluye suministro e instalacion del lleno, herramienta menor, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución. | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 1.2
[7 empty] | UNIDAD : | m3
[7 empty] | CANTIDAD: | 19.65
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Recepcion- Consultorio - Procesos - Farmacia |  | 13.5 | 6 | 0.15 | 12.15 | 1 | 12.15
Red Sanitaria |  | 25 | 0.6 | 0.5 | 7.5 | 1 | 7.5
|  |  |  | TOTAL |  | 19.65

## 1.3
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Demolición de mampostería en cualquier espesor,incluye herramienta menor, acarreo y acopio interno, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 1.3
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 56.4
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ALTURA | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Muro Acceso |  | 3 | 6 | 18 | 1 | 18
Muro zona Recepcion |  | 6 | 2.5 | 15 | 2 | 30
Muro Acceso |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 4 | 8.4
|  |  |  | TOTAL | 56.4

## 2.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Excavacion manual de 0 a 2 metros en material heterogeneo. incluye herramienta menor, acarreo y acopio interno, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 2.1
[7 empty] | UNIDAD : | m3
[7 empty] | CANTIDAD: | 19.2
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Recepcion- Consultorio - Procesos - Farmacia |  | 13 | 6 | 0.15 | 11.7 | 1 | 11.7
Red Sanitaria |  | 25 | 0.6 | 0.5 | 7.5 | 1 | 7.5
|  |  |  | TOTAL |  | 19.2

## 2.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Botada y disposicion de escombros, materiales de excavacion y sobrantes. | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 2.2
[7 empty] | UNIDAD : | m3
[7 empty] | CANTIDAD: | 11.856
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Demolciones |  | 13.5 | 6 | 0.02 | 2.106 | 1 | 2.106
Excavaciones |  | 25 | 0.6 | 0.5 | 9.75 | 1 | 9.75
|  |  |  | TOTAL |  | 11.856

## 3.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Concreto de 3000PSI para vigas de fundacion. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 3.1
[7 empty] | UNIDAD : | m3
[7 empty] | CANTIDAD: | 1.1212
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Viga fundacion Muro divisiorio |  | 4.6 | 0.25 | 0.25 | 0.37375 | 3 | 1.1212
|  |  |  | TOTAL |  | 1.1212

## 3.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Concreto de 3000PSI para columna. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 3.2
[7 empty] | UNIDAD : | m3
[7 empty] | CANTIDAD: | 0.3276
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Muro Divisorios |  | 2.1 | 0.2 | 0.15 | 0.0819 | 4 | 0.3276
|  |  |  | TOTAL |  | 0.3276

## 3.3
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Dintel en concreto de 3000PSI, Seccion 15cmx20cm. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 3.3
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 14
UBICACIÓN |  | LONGITUD |  |  | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
vano Puerta |  | 1.4 |  |  | 8 | 11.2
vano area |  | 2.8 |  |  | 1 | 2.8
|  |  |  | TOTAL | 14

## 3.4
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte, figuracion e instalacion de acero de refuerzo de 4200Kg/cm2. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 3.4
[6 empty] | UNIDAD : | Kg
[6 empty] | CANTIDAD: | 584.4
UBICACIÓN |  | LONGITUD | Kg/ml |  | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Viga Cimentacion |  | 4.6 | 18 |  | 3 | 248.4
Columna |  | 2.1 | 15 |  | 4 | 126
Dintel |  | 1.4 | 15 |  | 8 | 168
Dintel |  | 2.8 | 15 |  | 1 | 42
|  |  |  | TOTAL | 584.4

## 4.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte, figuracion e instalacion de acero de refuerzo de 4200Kg/cm2. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 4.1
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 59.5
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ALTURA | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Muro Divisorio |  | 4.6 | 2.5 | 11.5 | 3 | 34.5
Muro Divisorio |  | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 7
Muro Divisorio |  | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 3 | 5.25
Muro Divisorio |  | 5.1 | 2.5 | 12.75 | 1 | 12.75
|  |  |  | TOTAL | 59.5

## 5.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Revoque 1:4. Incluye filetes y dilataciones, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 5.1
[7 empty] | UNIDAD : | m2
[7 empty] | CANTIDAD: | 119
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ALTURA | AREA | CARAS | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Muro Divisorio |  | 4.6 | 2.5 | 11.5 | 2 | 3 | 69
Muro Divisorio |  | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 14
Muro Divisorio |  | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 2 | 3 | 10.5
Muro Divisorio |  | 5.1 | 2.5 | 12.75 | 2 | 1 | 25.5
|  |  |  | TOTAL |  | 119

## 5.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Mediacaña en mortero 1:4. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 5.2
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 109.3
UBICACIÓN |  | LONGITUD |  |  | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Muro Divisorio |  | 4.6 |  |  | 12 | 55.2
Muro Perimetral |  | 23.5 |  |  | 1 | 23.5
Muro Perimetral |  | 6 |  |  | 1 | 6
Muro Divisorio |  | 1.5 |  |  | 13 | 19.5
Muro Divisorio |  | 5.1 |  |  | 1 | 5.1
|  |  |  | TOTAL | 109.3

## 6.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Estuco. Incluye filetes y dilataciones, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 6.1
[7 empty] | UNIDAD : | m2
[7 empty] | CANTIDAD: | 119
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ALTURA | AREA | CARAS | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Muro Divisorio |  | 4.6 | 2.5 | 11.5 | 2 | 3 | 69
Muro Divisorio |  | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 14
Muro Divisorio |  | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 2 | 3 | 10.5
Muro Divisorio |  | 5.1 | 2.5 | 12.75 | 2 | 1 | 25.5
|  |  |  | TOTAL |  | 119

## 6.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Pintura Epoxica Interior piso y pared. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 6.2
[7 empty] | UNIDAD : | m2
[7 empty] | CANTIDAD: | 192.75
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ALTURA | AREA | CARAS | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Muro Divisorio |  | 4.6 | 2.5 | 11.5 | 2 | 3 | 69
Muro Divisorio |  | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 14
Muro Divisorio |  | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 2 | 3 | 10.5
Muro Divisorio |  | 5.1 | 2.5 | 12.75 | 2 | 1 | 25.5
Muro Perimetral |  | 29.5 | 2.5 | 73.75 | 1 | 1 | 73.75
|  |  |  | TOTAL |  | 192.75

## 6.3
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Pintura tipo Koraza exterior. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [6 empty] | ITEM DE PAGO: | 6.3
[7 empty] | UNIDAD : | m2
[7 empty] | CANTIDAD: | 60
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ALTURA | AREA | CARAS | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Muro Fachada |  | 15 | 4 | 60 | 1 | 1 | 60
|  |  |  | TOTAL |  | 60

## 6.4
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Pintura esmalte para canoa en lamina. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 6.4
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 29.5
UBICACIÓN |  | LONGITUD |  |  | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Canoa |  | 29.5 |  |  | 1 | 29.5
|  |  |  | TOTAL | 29.5

## 7.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de cielo raso en Drywall, incluye estructura para fijacion y demas elementos | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 7.1
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 147.435
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Cubierta |  | 23.5 | 6 | 141 | 1 | 141
Consultorio |  | 3.3 | 1.95 | 6.435 | 1 | 6.435
|  |  |  | TOTAL | 147.435

## 8.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte y aplicación de Piso vinilo, acabado pulido traslusido, terminacion uniforme. Incluye materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 8.1
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 45
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 10 | 3 | 30 | 1 | 30
Zona Quimios |  | 5 | 3 | 15 | 1 | 15
|  |  |  | TOTAL | 45

## 8.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada D-84, Incluye malla, mano de obra, herramienta y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 8.2
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 81
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Recepcion- Consultorio - Procesos - Farmacia |  | 13.5 | 6 | 81 | 1 | 81
|  |  |  | TOTAL | 81

## 8.3
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Placa de contrapiso en concreto de 3000PSI. E:10cm. Incluye, materiales, herramienta, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 8.3
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 81
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Recepcion- Consultorio - Procesos - Farmacia |  | 13.5 | 6 | 81 | 1 | 81
|  |  |  | TOTAL | 81

## 8.4
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalación de porcelanato de 60x60 cm para pisos. Incluye mano de obra, herramientas, pega y acabados. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 8.4
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 95.7
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Recepcion- Consultorio - Procesos - Farmacia |  | 13.5 | 6 | 81 | 1 | 81
Zona pasillo-baños |  | 3 | 4.9 | 14.7 | 1 | 14.7
|  |  |  | TOTAL | 95.7

## 8.5
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Preparacion de piso en baldosa de grano, incluye limpieza, desengrase, y cortes con pulidera en caso de requerirlo, herramienta menor, mano de obra y demas elementos para la correcta ejecucion de la actividad. Hasta obtener una superficie limpia y homegenea | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 8.5
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 45
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ANCHO | AREA | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 10 | 3 | 30 | 1 | 30
Zona Quimios |  | 5 | 3 | 15 | 1 | 15
|  |  |  | TOTAL | 45

## 9.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de panel led de 120x30cm. Incluye panel led de 120x30cm, encauchetado, clavija, marcorchasis, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.1
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 21
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 8 |  |  |  | 8
Pasillo |  | 4 |  |  |  | 4
Farmacia |  | 2 |  |  |  | 2
Proceso |  | 2 |  |  |  | 2
Consultorio |  | 2 |  |  |  | 2
Asesoria |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | TOTAL | 21

## 9.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de panel led redondo. Incluye panel led redondo blanco de 18w, encauchetado, clavija, marcorchasis, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.2
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 8
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baños |  | 4 |  |  |  | 4
Areas - Sucia - Residuos |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | TOTAL | 8

## 9.3
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de interrupto. Incluye interrupto, caja plastica 2x4, face plate, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.3
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 15
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 2 |  |  |  | 2
Pasillo |  | 1 |  |  |  | 1
Farmacia |  | 1 |  |  |  | 1
Proceso |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
Asesoria |  | 1 |  |  |  | 1
Baños |  | 4 |  |  |  | 4
Areas - Sucia - Residuos |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | TOTAL | 15

## 9.4
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de toma corriente normal. Toma corriente normal blanco, caja plastica 4x2, face plate, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.4
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 55
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 5 |  |  |  | 5
Farmacia |  | 3 |  |  |  | 3
Proceso |  | 3 |  |  |  | 3
Consultorio |  | 3 |  |  |  | 3
Asesoria |  | 3 |  |  |  | 3
Recepcion |  | 5 |  |  |  | 5
Luces Rectangular Zona Quimios |  | 8 |  |  |  | 8
Luces Rectangular Pasillo |  | 4 |  |  |  | 4
Luces Rectangular Farmacia |  | 2 |  |  |  | 2
Luces Rectangular Proceso |  | 2 |  |  |  | 2
Luces Rectangular Consultorio |  | 2 |  |  |  | 2
Luces Rectangular Asesoria |  | 3 |  |  |  | 3
Luce redonda Baños |  | 4 |  |  |  | 4
Luce redonda Areas - Sucia - Residuos |  | 4 |  |  |  | 4
Luces emergia Pasillo |  | 2 |  |  |  | 2
Luces emergia quimios |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 55

## 9.5
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de toma corriente regulado. Toma corriente regulado naranja, caja plastica 4x2, face plate, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.5
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 10
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 2 |  |  |  | 2
Farmacia |  | 2 |  |  |  | 2
Proceso |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
Asesoria |  | 1 |  |  |  | 1
Recepcion |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | TOTAL | 10

## 9.6
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de toma corriente hospitalario.Toma corriente hospitalario, caja plastica 4x2, face plate, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.6
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 8
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 6 |  |  |  | 6
Proceso |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 8

## 9.7
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de luz de emergancia. Incluye lampara de emergencia, clabija, cable de conexión, base, luminarias, baterias, transformador de corriente, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.7
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 4
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Luces emergia Pasillo |  | 2 |  |  |  | 2
Luces emergia quimios |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 4

## 9.8
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de salida de cable utp. Cable utp de 4 pares, en cobre, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.8
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 19
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 4 |  |  |  | 4
Farmacia |  | 2 |  |  |  | 2
Proceso |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
Asesoria |  | 1 |  |  |  | 1
Recepcion |  | 4 |  |  |  | 4
Pasillo |  | 4 |  |  |  | 4
camaras |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 19

## 9.9
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de tablero de circuitos. Incluye tablero electrico de 12 circuitos, con puerta, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.9
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 2
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Recepcion |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 2

## 9.10
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de breaker de 20A. Incluye breaker de 20A enchufable y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.1
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 24
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Taleros |  | 24 |  |  |  | 24
|  |  |  | TOTAL | 24

## 9.11
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de breaker totalizador. Incluye totalizador para alimentar teablero de circuitos, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.11
[6 empty] | UNIDAD : | Und
[6 empty] | CANTIDAD: | 2
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Taleros |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 2

## 9.12
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de bandeja porta cables. Incluye bandeja porta cables metalico, de 10x8, uniones, accesorios, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.12
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 55
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
pasillo |  | 55 |  |  |  | 55
|  |  |  | TOTAL | 55

## 9.13
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de paso 12x12. incluye caja metalica 12x12, tapa metalica, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.13
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 180
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 30 |  |  |  | 30
Farmacia |  | 20 |  |  |  | 20
Proceso |  | 20 |  |  |  | 20
Consultorio |  | 20 |  |  |  | 20
Asesoria |  | 20 |  |  |  | 20
Recepcion |  | 30 |  |  |  | 30
Pasillo |  | 20 |  |  |  | 20
Areas - Sucia - Residuos |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  |  | TOTAL | 180

## 9.14
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de tuberia emt de 3/4. incluye tubo emt de 3/4, uniones, abrazaderas, terminales, accesorios, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.14
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 80
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 10 |  |  |  | 10
Farmacia |  | 10 |  |  |  | 10
Proceso |  | 10 |  |  |  | 10
Consultorio |  | 10 |  |  |  | 10
Asesoria |  | 10 |  |  |  | 10
Recepcion |  | 10 |  |  |  | 10
Pasillo |  | 10 |  |  |  | 10
Areas - Sucia - Residuos |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | TOTAL | 80

## 9.15
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de tuberia pvc de 3/4. incluye tubo pvc de 3/4, uniones, terminales, accesorios, canchada, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.15
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 80
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 10 |  |  |  | 10
Farmacia |  | 10 |  |  |  | 10
Proceso |  | 10 |  |  |  | 10
Consultorio |  | 10 |  |  |  | 10
Asesoria |  | 10 |  |  |  | 10
Recepcion |  | 10 |  |  |  | 10
Pasillo |  | 10 |  |  |  | 10
Areas - Sucia - Residuos |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | TOTAL | 80

## 9.16
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de cable #12 awg. Incluye cable #12, cinta, conector roscado, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.16
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 400
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 50 |  |  |  | 50
Farmacia |  | 50 |  |  |  | 50
Proceso |  | 50 |  |  |  | 50
Consultorio |  | 50 |  |  |  | 50
Asesoria |  | 50 |  |  |  | 50
Recepcion |  | 50 |  |  |  | 50
Pasillo |  | 50 |  |  |  | 50
Areas - Sucia - Residuos |  | 50 |  |  |  | 50
|  |  |  | TOTAL | 400

## 9.17
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de cable #14 awg. Incluye cable #14, cinta, conector roscado, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.17
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 200
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 25 |  |  |  | 25
Farmacia |  | 25 |  |  |  | 25
Proceso |  | 25 |  |  |  | 25
Consultorio |  | 25 |  |  |  | 25
Asesoria |  | 25 |  |  |  | 25
Recepcion |  | 25 |  |  |  | 25
Pasillo |  | 25 |  |  |  | 25
Areas - Sucia - Residuos |  | 25 |  |  |  | 25
|  |  |  | TOTAL | 200

## 9.18
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de cable #8 awg. Incluye cable #8, cinta, conector roscado, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.18
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 25
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Recepcion - Tablero |  | 25 |  |  |  | 25
|  |  |  | TOTAL | 25

## 9.19
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de cable utp 4 pares. Incluye cable utp de 4 pares, elementos de sujeción y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.19
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 450
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 120 |  |  |  | 120
Farmacia |  | 60 |  |  |  | 60
Proceso |  | 30 |  |  |  | 30
Consultorio |  | 30 |  |  |  | 30
Asesoria |  | 30 |  |  |  | 30
Recepcion |  | 90 |  |  |  | 90
Pasillo |  | 90 |  |  |  | 90
|  |  |  | TOTAL | 450

## 9.20
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
desmonte de sistema existente. Incluye desmote de ductos porta cables, cableado, bandejas, luminarias accesorios, tomas, interruptores y elementos de sujeción. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.2
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 142
UBICACIÓN |  | AREA |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Area intervencion Global |  | 142 |  |  |  | 142
|  |  |  | TOTAL | 142

## 9.21
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
conexión del sisteme nuevo a la red existente. Incluye la conexión del sistema nuevo de energia, datos, voz, sonido o camaras al sistema existente. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 9.21
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 2
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Tablero - Cuarto electrico |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 2

## 10.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de tuberia de cobre tipo L de 1/2. Incluye tuberia tipo L de 1/2 referencia B-88, soportes, pintura, marcacion, soldadura con plata al 15%, prueba con nitrogeno, elementos de sujecion y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 10.1
[6 empty] | UNIDAD : | m2
[6 empty] | CANTIDAD: | 80
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 40 |  |  |  | 40
Proceso |  | 10 |  |  |  | 10
Consultorio |  | 10 |  |  |  | 10
Pasillo |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  |  | TOTAL | 80

## 10.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de Caja de control integrada con alarma. Incluye caja de control integrada con alarma de área, importada de fabricación americana, alarma Sonora y Visual, para monitoreo constante de Gases, barra indicadora de niveles alto-medio-bajo, identificación de errores, con sensores de estado sólido, 70 db, debe cumplir norma NFPA 99 y con válvulas de tres cuerpos, desmontable, en bronce o latón, puertos para manómetros o vacuometros, soldada en sus extremos tapa acrílica, elementos de sujecion y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 10.2
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 1
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Pasillo |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 1

## 10.3
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
suministro transporte e instalacón de Salidas para Gases Medicinales. incluye Salidas para Gases Medicinales Importada de fabricación americana, con doble cheque, codificacion de colores, extension de tuberia tipo K para soldar, debe cumplir norma NFPA 99 de pared QC y cieliticas DISS, elementos de sujecion y todo lo necesario para su correcta instalacion. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 10.3
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 8
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 6 |  |  |  | 6
Proceso |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 8

## 10.4
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
conexión del sisteme nuevo a la red existente. Incluye la conexión del sistema nuevo de gases medicinales al sistema existente. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 10.4
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 1
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Red gases |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 1

## 11.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de tubería PVC Saniaria de 2", incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.1
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 18
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baños |  | 18 |  |  |  | 18
|  |  |  | TOTAL | 18

## 11.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Salida PVC Sanitaria 2". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.2
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 8
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baños |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | TOTAL | 8

## 11.3
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 4". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.3
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 25
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baños |  | 25 |  |  |  | 25
|  |  |  | TOTAL | 25

## 11.4
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Salida PVC Sanitaria 4". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.4
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 8
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baños |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | TOTAL | 8

## 11.5
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de tubería PVC Presion de 1/2". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, Soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.5
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 25
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baños |  | 25 |  |  |  | 25
|  |  |  | TOTAL | 25

## 11.6
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Salida de tubería PVC Presion de 1/2". Incluye mano de obra, herramientas, limpiador pvc, Soldadura, accesorios y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.6
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 15
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Proceso |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
Farmacia |  | 1 |  |  |  | 1
Baños |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | TOTAL | 15

## 11.7
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de combo sanitario acuaplus o similar. Incluye lavamanos, sanitario, incrustaciones, pedestal, fijacion,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.7
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 2
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
baños |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 2

## 11.8
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de orinal. Incluye fijacion,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.7
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 2
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
baños |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | TOTAL | 2

## 11.9
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de Lavadero prefabricado. Incluye fijacion,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.9
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 1
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Lavadero |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 1

## 11.10
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalación de rejilla plástica de piso de 3x2" para desagüe de 2". Incluye suministro, transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.1
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 7
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baños |  | 3 |  |  |  | 3
Areas - Sucia - Residuos |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | TOTAL | 7

## 11.11
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Construccion de caja de inspeccion en concreto de 3000PSI, dimensiones 50cmx50cm, Incluye Herraje, tapa en concreto, materiales, herramientas y demas elementos para su correcta ejecucion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.11
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 1
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Red Sanitaria |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 1

## 11.12
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de Lavamanos en acero inoxidable. Incluye estructura y un entrepaño, fijacion,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.11
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 2
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Proceso |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 2

## 11.13
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de meson en acero inoxidable. Incluye fijacion, 1 entrepaño,mano de obra y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 11.13
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 2.4
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Trababjo sucion |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
Trabajo limpio |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  |  |  | TOTAL | 2.4

## 12.1
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de fachada, vidrio templado de 10mm , Incluye silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 12.1
[6 empty] | UNIDAD : | ml
[6 empty] | CANTIDAD: | 31.75
UBICACIÓN |  | LONGITUD | ALTURA |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Zona Quimios |  | 8.2 | 2.5 |  |  | 20.5
Recepcion |  | 4.5 | 2.5 |  |  | 11.25
|  |  |  | TOTAL | 31.75

## 12.2
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de ventana en aluminio anonizado con sandblasting, dimensiones 1.5mx0.55m, Incluye silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalación | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 12.2
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 3
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Procespo |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
Farmacia |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 3

## 12.3
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de ventana tipo persiana fija en aluminio anonizado, dimensiones 0.6mx0.4m. Incluye silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 12.3
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 1
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baño |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 1

## 12.4
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de puerta en aluminio con visor vertical en vidrio templado de 5mm, dimensiones 1.45mx2.1m, Incluye chapa de perilla tipo alcoba, silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalación | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 12.4
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 2
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Acceso |  | 1 |  |  |  | 1
Zona quimios |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 2

## 12.5
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de puerta en aluminio, con apuertura a una ala, dimensiones 0.8mx2.1m, Incluye chapa de bola tipo alcoba, silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 12.5
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 4
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Baños |  | 3 |  |  |  | 3
Lavadero |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 4

## 12.6
| HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO |  | MEMORIA DE CALCULO |  |  |  | FECHA
ADECUACION ZONA QUIMIOTERAPIA
Suministro, transporte e instalacion de puerta en aluminio, con apertura a una ala, dimensiones 1mx2.1m, Incluye chapa de perilla tipo alcoba, silicona, anclajes y demas elementos para su correcta instalacion | [5 empty] | ITEM DE PAGO: | 12.6
[6 empty] | UNIDAD : | und
[6 empty] | CANTIDAD: | 4
UBICACIÓN |  | CANTIDAD |  |  |  | TOTAL | OBSERVACIONES
Proces |  | 1 |  |  |  | 1
Consultorio |  | 1 |  |  |  | 1
Asesoria |  | 1 |  |  |  | 1
Baños accesible |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL | 4