## PLAN MTO INFRASTRUCTURA
|  | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ |  |  | Código: DP-FR-09
Versión: 1
|  | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INFRAESTRUCTURA |  |  | Fecha de aprobación: 27/01/2023
Páginas: 1 de 2
ITEM | DESCRIPCIÒN | UBICACIÒN | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | PERIODICIDAD | FECHA | RESPONSABLE
PLANTA FISICA
1 | BAÑOS | HOSPITALIZACIÒN | MANTENIMIENTO EN GENERAL: CAMBIAR VIDRIOS ROTOS, CAMBIAR ESPEJOS ROTOS , MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y GRIFERIA EN GENERAL, TUBERIAS DE AGUA A PRESION Y DESAGUES, REVISION DE CONJUNTO SANITARIO Y LAVAMANOS. | TRIMESTRAL | ABRIL,JULIO,OCTUBRE, DICIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
2 | BAÑOS | URGENCIAS | MANTENIMIENTO EN GENERAL: CAMBIAR VIDRIOS ROTOS, CAMBIAR ESPEJOS ROTOS , MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y GRIFERIA EN GENERAL, TUBERIAS DE AGUA A PRESION Y DESAGUES, REVISION DE CONJUNTO SANITARIO Y LAVAMANOS. | TRIMESTRAL | ABRIL,JULIO,OCTUBRE, DICIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
3 | BAÑOS | CONSULTA EXTENA | MANTENIMIENTO EN GENERAL: CAMBIAR VIDRIOS ROTOS, CAMBIAR ESPEJOS ROTOS , MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y GRIFERIA EN GENERAL, TUBERIAS DE AGUA A PRESION Y DESAGUES, REVISION DE CONJUNTO SANITARIO Y LAVAMANOS. | TRIMESTRAL | ABRIL,JULIO,OCTUBRE, DICIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
4 | BAÑOS | CIRUGIA | MANTENIMIENTO EN GENERAL: CAMBIAR VIDRIOS ROTOS, CAMBIAR ESPEJOS ROTOS , MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y GRIFERIA EN GENERAL, TUBERIAS DE AGUA A PRESION Y DESAGUES, REVISION DE CONJUNTO SANITARIO Y LAVAMANOS. | TRIMESTRAL | ABRIL,JULIO,OCTUBRE, DICIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
5 | BAÑOS | PYP | MANTENIMIENTO EN GENERAL: CAMBIAR VIDRIOS ROTOS, CAMBIAR ESPEJOS ROTOS , MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y GRIFERIA EN GENERAL, TUBERIAS DE AGUA A PRESION Y DESAGUES, REVISION DE CONJUNTO SANITARIO Y LAVAMANOS. | SEMESTRAL | FEBRERO, AGOSTO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
6 | BAÑOS | CASAS DE LA SALUD | MANTENIMIENTO EN GENERAL: CAMBIAR VIDRIOS ROTOS, CAMBIAR ESPEJOS ROTOS , MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y GRIFERIA EN GENERAL, TUBERIAS DE AGUA A PRESION Y DESAGUES, REVISION DE CONJUNTO SANITARIO Y LAVAMANOS. | SEMESTRAL | FEBRERO, AGOSTO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
7 | BAÑOS | ADMINISTRATIVOS | MANTENIMIENTO EN GENERAL: CAMBIAR VIDRIOS ROTOS, CAMBIAR ESPEJOS ROTOS , MANTENIMIENTO DE DUCHAS Y GRIFERIA EN GENERAL, TUBERIAS DE AGUA A PRESION Y DESAGUES, REVISION DE CONJUNTO SANITARIO Y LAVAMANOS. | SEMESTRAL | FEBRERO, AGOSTO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
8 | TECHOS | TODO EL HOSPITAL | MANTENIMIENTO EN GENERAL: LIMPIEZA, CAMBIO DE CANOAS Y TEJAS ROTAS | ANUAL | JULIO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
9 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | HOSPITALIZACION | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | SEMESTRAL | ENERO, JUNIO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
10 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | AREAS EXTERNAS | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | ANUAL | NOVIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
11 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | URGENCIAS | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | SEMESTRAL | MARZO, SEPTIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
12 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | CONSULTA EXTENA | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | SEMESTRAL | MARZO, SEPTIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
13 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | CIRUGIA | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | ANUAL | MAYO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
14 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | PYP | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | ANUAL | MAYO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
15 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | CASAS DE LA SALUD | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | ANUAL | MAYO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
16 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | CUARTOS DE ASEO, LAVANDERA | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | ANUAL | MAYO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
17 | PAREDES CIELOS, VENTANAS Y PUERTAS EN GENERAL | AREAS ADMINISTRATIVAS | MANTENIMIENTO EN GENERA; REEMPLAZO EN MARCOS QUE LO REQUIERAN, PINTURA, RESANES Y CAMBIO EN VIDRIOS | ANUAL | MAYO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
18 | JARDINES | TODO EL HOSPITAL | MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES Y CANALES DE ZONAS PATONALES | TRIMESTRAL | ABRIL, JULIO,OCTUBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
19 | JARDINES | CASAS DE LA SALUD | MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES Y CANALES DE ZONAS PATONALES | TRIMESTRAL | ABRIL, JULIO,OCTUBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
20 | ESTRUCTURA DOMO ( POLICARBONATO) | LAVANDERIA | REALIZAR LIMPIEZA , E INSPECCIÒN DE SOLDADURAS | ANUAL | DICIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
21 | PISOS | TODO EL HOSPITAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECCION DE JUNTAS Y DILATACIONES | ANUAL | JUNIO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
SISTEMA DE REDES
22 | RED ELECTRICA | CONSULTA EXTERNA | MANTENIMIENTO DE REDES, CAMBIO DE TOMAS Y CABLEADOS DETERIORADOS, REVISON DE DUCTOS Y REMPLAZO DE LAMPARAS | ANUAL | AGOSTO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
23 | RED ELECTRICA | CIRUGIA | MANTENIMIENTO DE REDES, CAMBIO DE TOMAS Y CABLEADOS DETERIORADOS, REVISON DE DUCTOS Y REMPLAZO DE LAMPARAS | ANUAL | AGOSTO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
24 | RED ELECTRICA | HOSPITALIZACION | MANTENIMIENTO DE REDES, CAMBIO DE TOMAS Y CABLEADOS DETERIORADOS, REVISON DE DUCTOS Y REMPLAZO DE LAMPARAS | ANUAL | SEPTIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
25 | RED ELECTRICA | URGENCIAS | MANTENIMIENTO DE REDES, CAMBIO DE TOMAS Y CABLEADOS DETERIORADOS, REVISON DE DUCTOS Y REMPLAZO DE LAMPARAS | ANUAL | SEPTIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
26 | RED ELECTRICA | AREAS ADMINISTRATIVAS | MANTENIMIENTO DE REDES, CAMBIO DE TOMAS Y CABLEADOS DETERIORADOS, REVISON DE DUCTOS Y REMPLAZO DE LAMPARAS | ANUAL | NOVIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
27 | RED DE ACUEDUCTO | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | LAVADO DE TANQUES Y MANTENIMIENTO GENERAL | TRIMESTRAL | ENERO,ABRI, JULIO,OCTUBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
28 | RED DE OXIGENO | TODO EL HOSPITAL | MANTENIMIENTO EN GENERAL DE TODA LA RED, CAMBIO DE TOMAS Y EMPAQUES | ANUAL | OCTUBRE | CONTRATISTA
29 | TANQUE CRYOGENICO Y VALVULAS | ENTRADA PRINCIPAL | MANTENIMIENTO E INSPECCION DE MANOMETROS O RELOJ, VERIFICACION DE CHEQUES E INSPECCION DE DIAFRAGMAS | ANUAL | OCTUBRE | CONTRATISTA
30 | RED DE VOZ Y DATOS | TODO EL HOSPITAL | MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE TOMAS Y CABLE SI ES NECESARIO | ANUAL | SEPTIEMBRE | CONTRATISTA
EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO | EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO
31 | PLANTA ELECTRICA | CUARTO DE PLANTA ELECTRICA | CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y CAMBIO DE ACEITE CON SUS FILTROS, REMPLAZO DE FLUIDOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL | ANUAL | AGOSTO | CONTRATISTA
32 | PLANTA ELECTRICA | CUARTO DE PLANTA ELECTRICA | CHEQUEO DE ESTADO DE PLANTA, CARGAS Y BACTERIAS | BIMESTRAL | FEBRERO, ABRIL,JUNIO,AGOSTO,OCTUBRE,DICIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
33 | LAMPARAS Y REFLECTORES | TODO EL HOSPITAL | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO | ANUAL | DICIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
EQUIPOS DE SEGURIDAD
34 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | PARTE EXTERNA ENTRADA PRINCIPAL | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
35 | EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS | ENTRADA PRINCIPAL | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
36 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | PUESTOS DE SALUD EL RUBI | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
37 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | PUESTOS DE SALUD VILLANUEVA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
38 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | PUESTOS DE SALUD LA FLORESTA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
39 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | PUESTOS DE SALUD LA FLORESTA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
40 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | CASA DE LA SALUD | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
41 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | CASA DE LA SALUD | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
42 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | DE STOCK | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
43 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | DE STOCK | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
44 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | DE STOCK | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
45 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | DE STOCK | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
46 | EXTINTOR QUÍMICO SECO DE 5 LIBRAS | DE STOCK | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
47 | EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS | ADMINISTRACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
48 | SUMINISTRO EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS | ADMINISTRACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
49 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | ADMISIONES | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
50 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | AUDITORÍA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
51 | EXTINTOR AC AGENTE LIMPIO DE 3.7KG | ARCHIVO PASIVO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
52 | EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS | ARCHIVO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
53 | EXTINTOR AC AGENTE LIMPIO DE 3.7KG | FACTURACION,AUDITORIA SEGUNDO PISO ADMINISTRACION | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
54 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | HOSPITALIZACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
55 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | HOSPITALIZACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
56 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | HOSPITALIZACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
57 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | HOSPITALIZACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
58 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | HOSPITALIZACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
59 | EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS | HOSPITALIZACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
60 | 1 SATELITAL PQS MULTIPROPÓSITO DE 150 LIBRAS. | HOSPITALIZACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
61 | EXTINTOR AC AGENTE LIMPIO DE 3.7KG | AUDITORÍA DE HOSPITALIZACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
62 | EXTINTOR AC AGENTE LIMPIO DE 3.7KG | FARMACIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
63 | EXTINTOR C02 | BODEGA DE FARMACIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
64 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | BODEGA DE FARMACIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
65 | EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS | ALMACÉN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
66 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | ALMACÉN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
67 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO 10 LIBRAS | LAVANDERÍA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
68 | EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS | LAVANDERÍA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
69 | EXTINTOR MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | CENTRAL DE RESIDUOS | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
70 | EXTINTOR DE 5 LIBRAS DE C02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
71 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO 10 LIBRAS | FISIOTERAPIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
72 | 1 EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS | MANTENIMIENTO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
73 | 1 EXTINTOR C02 DE 15 LIBRAS | MANTENIMIENTO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
74 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO 10 LIBRAS | MORGUE Y MEDICINA LEGAL | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
75 | EXTINTOR DE C02 DE 10 LIBRAS | RADIOLOGÍA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
76 | EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS | RAYOS X | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
77 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA URGENCIAS | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
78 | EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS | URGENCIAS | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
79 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | URGENCIAS | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
80 | EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS | URGENCIAS RESPIRATORIAS | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
81 | EXTINTOR PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | URGENCIAS RESPIRATORIAS | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
82 | EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS | QUIRÓFANO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
83 | EXTINTOR SATELITAL QUÍMICO SECO BC DE 150 LIBRAS | QUIRÓFANO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
84 | EXTINTORES PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | CONSULTA EXTERNA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
85 | EXTINTORES PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | CONSULTA EXTERNA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
86 | EXTINTORES PQS MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS | CONSULTA EXTERNA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
87 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | LABORATORIO DE FACTURACIÓN | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
88 | EXTINTORES DE C02 DE 10 LIBRAS | LABORATORIO CLÍNICO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
89 | EXTINTORES DE C02 DE 10 LIBRAS | LABORATORIO CLÍNICO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
90 | EXTINTOR C02 15 LIBRAS | ARCHIVO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
91 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | ONCOLOGIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
92 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | ONCOLOGIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
93 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | TOMOGRAFIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
94 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | TOMOGRAFIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
95 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | FACTURACION | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
96 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | FACTURACION | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
97 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | AUDITORIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
98 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | ATENCION AL USUARIO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
99 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | ATENCION AL USUARIO | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
100 | EXTINTOR PQS ABC DE 10 LIBRAS | AUDITORIA | RECARGA | ANUAL | JULIO | CONTRATISTA
MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO
101 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | HOSPITALIZACIÒN | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | SEMESTRAL | MARZO, OCTUBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
102 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | QUIROFANO | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | SEMESTRAL | MARZO, OCTUBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
103 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | URGENCIAS | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | SEMESTRAL | MARZO, OCTUBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
104 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | CONSULTA EXTERNA | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | JUNIO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
105 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | FARMACIA | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | JUNIO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
106 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | ADMINISTRATIVO | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | ENERO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
107 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | FISIOTERAPIA | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | JULIO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
108 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | LABORATORIO | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | JULIO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
109 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | ODONTOLOGIA | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | MAYO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
110 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | PYP | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | MAYO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
111 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | AYUDAS DIAGNOSTICAS | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | FEBRERO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
112 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | VACUNACIÒN | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | FEBRERO | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
113 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | FACTURACIÒN, ADMISIONES | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | ABRIL | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN
114 | SILLAS, ESCRITORIOS, ESTANTERÍAS, REPISAS, DESCANSA PIES, CAJONERAS, MESAS | CASAS DE LA SALUD | REVISIÒN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS, CORRECIÒN DE DAÑOS TALES COMO AGUJEROS, FALLO EN LAS RUEDAS O EN EL ASENSO Y DESCENSO DE LAS SILLAS , MANTENIMIENTO EN GENERAL PINTAR DE SER NECESARIO Y FIJAR ESTRUCTURAS. | ANUAL | NOVIEMBRE | DPTO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÒN

## PLAN MTOI FUMIGACIÒN
|  | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ |  |  | Código: DP-FR-09
Versión: 1
|  | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FUMIGACIÓN |  |  | Fecha de aprobación: 27/01/2023
Páginas: 2 de 2
ITEM | DESCRIPCIÒN | UBICACIÒN | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | PERIODICIDAD | FECHA | RESPONSABLE
1 | FUMIGACIÒN | TODO EL HOSPITAL | FUMIGACIÒN GENERAL Y ESPECIFICA DE TODA LA ESE. | CADA 2 MESES | ENERO, MARZO,MAYO,JULIO,SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE | CONTRATISTA
NOTA: Esta programación incluye todas las instalaciones de la Ese Hospital San Rafael Yolombò, es de anotar que están incluidos los 4 puestos de salud (rubí, floresta, villa nueva, bareño) y la sede de la casa de la salud. Dicha actividad se ejecuta en los últimos días de los meses planteados y se hace seguimiento de acuerdo al protocolo de la institución.